## List1
DOM ZDRAVLJA OGULIN
B. FRANKOPANA 14, OGULIN

TROŠKOVNIK	TROŠKOVNIK DENTALNI POTROŠNI MATERIJAL

Red.br.	Naziv predmeta nabave	Jed.mjere	okvirne količ.	Naziv proizvoda koji se nudi	jed.cijena bez PDV-a fco ustanova	Ukupno bez PDV-a
1.	C-Silikon aktivator, konzistencija paste, min. 60ml	kom	25			0,00
2.	Alginatna otisna bez sadržaja olova koja se ne praši pri rukovanju, normalna brzina stvrdnjavanja, pakiranje od min.450g	kom	31			0,00
3.	Alginatna otisna bez sadržaja olova koja se ne praši pri rukovanju, brzo stvrdnjavanje, pakiranje od min. 500 g	pak	2			0,00
4.	Jednokratni aplikatori za nanošenje adheziva,razlboje, min. 100 kom.u pak., regular size	pak	44			0,00
5.	Kamenčići turbinski, za završnu obradu ispuna , a 1 kom., Arkanzas ili jednakovrijedan	pak	17			0,00
6.	Kamenčići za kolječnik, za završnu obradu ispuna, a 1 kom., Arkanzas ili jednakov.	pak	2			0,00
7.	Dezinficijens za površine i nasadne instrumente, Big spray 1l ili jedankov.proizv.	op	16			0,00
8.	Blok za miješanje C-silikona sa skalom za olakšano doziranje	kom	47			0,00
9.	Staklena bočica s poklopcem za čuvanje različitih otopina, a 1 kom.	op	2			0,00
10.	Ružičasti vosak u pločama, meki, 500g	op	3			0,00
11.	Najlonske četkice za poliranje pastom, za kolječnik a '10	kom	2			0,00
12.	Dezinfekcijske maramice, refil, kao Descorapid, min. a '120	kom	450			0,00
13.	Mini mjerka za mjerenje duljine korijenskih kanala (minim.30 mm) plastična, za brzu verifikaciju duljina 12 mm do 27,5 mm, mogućnost sterilizacije u autoklavu do 134 C	kom	2			0,00
14.	Film rtg zubni,samorazvijajući , min. a '150	pak	1			0,00
15.	Freza karbidna, za akrilate, različite veličine	kom	4			0,00
16.	Freze HM, za metal, kao IVOMILL	kom	2			0,00
17.	Dezinficijens za dentalne instrumente, koncentrat, min. 2l	kom	18			0,00
18.	Polirna gumica za akrilat, a '1 kom.	kom	20			0,00
19.	Poliesterski trak u kolutu, kao Hawe stripoll 686/8mm	pak	7			0,00
20.	Hedstroem file, sortiment 15-40/25 a '6	kom	36			0,00
21.	Hedstroem file, vel. 015/25 sterilne, blister a '6	kom	10			0,00
22.	Hedstroem file, vel. 015/28 sterilne, blister a '6	kom	2			0,00
23.	Hedstroem file, vel. 025/28 sterilne, blister a '6	kom	2			0,00
24.	Hedstroem file, vel. 010/25 sterilne, blister a '6	kom	28			0,00
25.	Hedstroem file, sortiment 15-40/31 a '6	kom	2			0,00
26.	Igla za ekstirpaciju pulpe, sortirano u veličinama 20-60, sterilne, blister pakiranje od minimalno 10 kom	kom	2			0,00
27.	Igla za karpule 0,3x12, a '100	pak	25			0,00
28.	K-reamer file, vel. 010/25 sterilne, blister a '6	kom	10			0,00
29.	K-reamer file, vel. 008/25 sterilne, blister a '6	kom	3			0,00
30.	K-reamer file, vel. 015/25 sterilne, blister a '6	kom	2			0,00
31.	K-reamer file, vel. 015-40/31 sterilne, sortiment, blister a '6	kom	2			0,00
32.	K-file, vel. 015-40/25 sterilne, sortiment, blister a '6	kom	100			0,00
33.	K-file, vel. 015-40/31 sterilne, sortiment, blister a '6	kom	6			0,00
34.	Igle za karpule, vel. 0,3x16mm, a '100	kom	2			0,00
35.	Ivory premolarne matrice,. a '12	op	3			0,00
36.	Karies indikator otopina, min. 10 ml	pak	2			0,00
37.	Sprej za čišćenje i podmazivanje nasadnih instrumenata, kompatibilno nasadnim instrumentima KaVo, pakiranje minimalno 500 ml	kom	2			0,00
38.	Korijenski proširivači dostupni u 4 različite dužine, pojedinačne vel. Od 06 do 08, pak. A 6	kom	6			0,00
39.	Kolčići drveni interdentalni, razl. boje, min. a '100	pak	4			0,00
40.	Pamučni pleteni impregrirani konac za retrakciju gingive, dostupan u 3 veličine, u bočici duljine min.3 m	pak	4			0,00
41.	Lančić mira clip za pregače	kom	2			0,00
42.	Gumene jednokratne plahtice za izolaciju radnog polja pri restorativnim ili endodontskim postupcima, dostupne u dvije razl.debljine, pak.od min.35 kom	pak	2			0,00
43.	Lentulo za kolječnik, dostupno u dvije duljine 21 i 25 mm, dostupno u 4 razl.veličine, sortiment 1-4, a 4 kom	kom	8			0,00
44.	Tekućina za uklanjanje kamenca u destilatoru kao Lime A Way 2,5 lit.	pak	8			0,00
45.	Sprej za podmazivanje nas.instrumenata kompatibilno za Bien Air a500ml	pak	12			0,00
46.	Mast za podmazivanje nas.instrumenata kompatibilno za Bien Air a500ml	pak	3			0,00
47.	Mandrela za diskove za poliranje kompozita dostupnih u najmanje 4 razl.boje i razine abrazivnosti i dva razl.promjera , sa središnjim ojačanjem, pakiranje min. a '2	op	20			0,00
48.	Matrice metalne za stezač Tofflemire, min. 30 kom.	pak	1			0,00
49.	Natrij hipoklorit, 3% - 500ml	op	11			0,00
50.	Ogledalo zubno, bez povećavanja veličina 4, a '12 kom.	pak	11			0,00
51.	C-silikonska otistna masa za prvi otisak, min. 900ml	pak	10			0,00
52.	Papirnati šiljci, pojedinačnih veličina, od br.15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90, svaki šiljak označen bojom prema veličini po ISO standardu, markacije za oznaku duljine, minimalno a 200	kom	49			0,00
53.	Papir artikulacijski, listići u blokovima, plavi	pak	10			0,00
54.	Polirne gumice za kompozitni materijal, razl. oblici, a '6 kom.	kom	68			0,00
55.	Pregača za pacijenta, ubrusi, razl. boje, a '500 kom.	pak	16			0,00
56.	Polirna pasta za poliranje zuba, u 3 razl. finoće, tuba, min. 50 ml	op	4			0,00
57.	Akrilat za direktno podlaganje u ustima,set kao GC RELINE STANDARD	op	2			0,00
58.	Svrdlo HM za rezanje metalnih krunica, blister a '6	kom	2			0,00
59.	Dezinficijens za dentalne svrdla, koncentrat, min. 2lit. ->	pak	21			0,00
60.	Rukavice latex, razl. veličine, min. a '100	pak	40			0,00
61.	RUKAVICE NITRIL "M" min. A 150	pak	66			0,00
62.	RUKAVICE NITRIL "S" A 150	pak	79			0,00
63.	Sisaljke fleksibilne, min. a '100	pak	95			0,00
64.	Diskovi za poliranje kompozita, dostupni u najmanje 4 različite boje i razine abrazivnosti i dva razl.promjera, sa središnjim ojačanjem, pakiranje od minimalno a '50	kom	11			0,00
65.	Poliesterske trake rezane, za završnu obradu, s dvije razl.granulacije , grublje granulacij, dim,min.4 x 150 mm, pak.od min. a '150	kom	1			0,00
66.	Sprej za odmašćivanje nasadnih instrumenata, kompatibilno za Bien Air 500ml	op	5			0,00
67.	Ručni instrument za kondenzaciju gutaperki tehnikom lateralne kondenzacije, sortirano 15-40, pakiranje a '6	pak	4			0,00
68.	Stezač matrica vrste Tofflemire, dostupan u najmanje tri različite izvedbe i veličine, 1 kom	kom	8			0,00
69.	Svrdla (boreri) čelični, okrugli, RA, razl. veličine, a '6	op	2			0,00
70.	Svrdla (boreri) dijamantni, okrugli, FG, razl.veličine, a '5	op	116			0,00
71.	Korijensko svrdlo kao Gates proširivači, 1-6, 32 mm a6	op	3			0,00
72.	Šalica gumena za miješanje alginata	kom	3			0,00
73.	Špatula za miješanje cementa	kom	14			0,00
74.	Štitnik (vizir) plastični Proto-Cam	kom	8			0,00
75.	Trake za kontrolu sterilizacije suhim sterilzatorom, kolut	pak	6			0,00
76.	Vrećice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 90x250mm a 200	pak	16			0,00
77.	Vrećice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 90x130mm a 200	pak	14			0,00
78.	Vrećice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 140x260mm a 200	pak	13			0,00
79.	C-silikon za korekturni otisak žlicom, plavi koa Xantopren L blue, tuba min. 140ml	op	64			0,00
80.	C-silikon za korekturni otisak žlicom, plavi koa Xantopren VL blue, tuba min. 140ml	op	35			0,00
81.	Zubne tamponade od staničevine, min. 250g	op	126			0,00
82.	Sredstvo u gelu za dezinfekciju i odmašćivanje sistema aspiracije kompatibilan s KaVo stomatološkom jedinicom, pak.od min.2 l	pak	9			0,00
83.	Svjetlom polimezirajući, bijelo pigmentirani materijal za pečaćenje fisura kao Helioseal F ili jednakovrijedan proizvod	op	5			0,00
84.	Držač za skalpel, inox br.3	kom	4			0,00
85.	Instrumenti od termički obrađene slitine NiTi, bez memorijskog svojstva materijala, za strojnu obradu kanala recipročnom rotacijom, razl.velič., kao TF adaptive file ili jednakovrijedan proizvod a4	pak	27			0,00
86.	Instrumenti od termički obrađene slitine NiTi, bez memorijskog svojstva materijala za strojnu obradu kanala recipročnom rotacijom, razl.velič.kao reciproc ili jednako vrijedan proizvod a6	pak	5			0,00
87.	Instrumenti od slitine NiTi s memorijskim učinkom za strojnu reviziju kanala, blister a 6	pak	5			0,00
88.	Prah za uklanjanje ostataka alginata iz žlica za otiske	pak	3			0,00
89.	Svrdla za pripremu korjenskih kanala za kompozitnu nadogradnju dostupni u najmanje 3 razl.veličine	kom	2			0,00
90.	Papirnati šiljci za sušenje korjenskih kanala instrumentiranih strojno kontinuiranom rotacijom, različitih pojedinačnih veličina min a 100 kompatibilni za sustav instrumenata TF adaptive, sterilno	pak	14			0,00
91.	Papirnati šiljci za sušenje korjenskih kanala instrumentiranih strojno recipročnom rotacijom, različitih pojedinačnih veličina min. 180 kompatibilni za sustav instrumenata RECIPROC, sterilno, pakirano po min.4 kom u odjeljku ili jednakovrijedan proizvod	pak	10			0,00
92.	Blokić mješanje 5x4cm	kom	9			0,00
93.	Igla 0,40X13 za inz. a`100 27G SIVA	kom	63			0,00
94.	KERR STRIPROLL 8mm/15m poliesterske matrice u roli I	kom	6			0,00
95.	ENDO GRIP MINI stalak za andodontske instrumente	kom	6			0,00
96.	SuperCap nastavci 2010 držači za KERR matrice	kom	2			0,00
97.	Vita ključ boja	kom	1			0,00
98.	Plin za plamenik 200ML	kom	1			0,00
99.	Metalne trake za poliranje 4mm/12	kom	1			0,00
100.	Šprica karpul aspiracijska	kom	4			0,00
101.	Skalpel-nožić – plastični nastavak fig 10 i fig 15 a10	kom	2			0,00
102.	Svrdla kirurška a3	kom	2			0,00
103.	Matrica metalna kolut 6X0,045mm	kom	4			0,00
104.	Držač za obraze i usne standard -plastični	kom	2			0,00
105.	40% Vodikov peroksid u štrcaljki za izbjeljivanje kao Opalescence Boost 40%	kom	4			0,00
106.	Karbidno svrdlo za rez. metala A5	kom	1			0,00
107.	Naočale zaštitne	kom	1			0,00
108.	Vazelin pakiranje 125ml (+/- 25 ml)	kom	3			0,00
109.	MILLER IGLE -1- 52MM A12	kom	4			0,00
110.	Maska kir. s gumicom a 50	kom	55			0,00
111.	Etanol conc. 96% 5000ml	kom	30			0,00
112.	Etanol dil. 70% 1000ml	op	7			0,00
113.	Micropore 2,5cmx9,1m a12	kom	8			0,00
114.	Igla 0,50x19 a100 25G narančasta	pak	10			0,00
115.	Igla 0,60x25 a100 23G plava	pak	24			0,00
116.	Igla 0,70x38 a100 22G crna	pak	26			0,00
117.	Šprica 2ml - 2-DJ - a100	pak	51			0,00
118.	Šprica 5ml - 2DJ - a100	pak	5			0,00
119.	Šprica 10ml - 2DJ - a100	pak	3			0,00
120.	Komprese nesterilne 5x5 a100	pak	52			0,00
121.	Kiruški konac ( okrugla igla) 1/2 kruga vel.3/0-5/0, dužina 75 cm a12	pak	1			0,00
122.	KERR matrica metalna kolut 6mm x 0,045mm	kom	3			0,00
123.	Korijenski proširivači dostupni u 4 različite dužine, pojedinačne vel. od 8 do 40, pak. A 6	kom	4			0,00
	UKUPNO					0,00 kn
	PDV					0,00 kn
	SVEUKUPNO					0,00 kn

	U_____________________, __________________ .g.
	M.P.

			_____________________________________________
		________________________________________
		(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

Napomena: za predmete nabave gdje je dana mogućnost nuđenja jednakovrijednog proizvoda upisati naziv
proizvoda koji je nudi u predviđenu kolonu.