## List1
I	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE

	NAPOMENE:
@	PRIJE DAVANJA PONUDE OBAVEZAN UVID NA LICU MJESTA!!!
@	Izvodac je dužan svakog dana ocistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
@	Investitor je dužan prije početka radova prostor isprazniti od svih pokretnih elemenata, opreme, i dr. stvari koje nisu sastavni dio podnih i zidnih obloga i konstrukcije!
@	Predviđa se odvoz na odlagalište otpada i zbrinjavanje otpada sukladno propisu – potrebno uključiti u cijenu stavki rušenja I demontaže. Predvidiva udaljenost do 10 km.
@	Obračun prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Uklanjanje postojećih zidnih keramičkih pločica.
	Otpadni materijal zbrinuti sukladno propisu.
	Obračun po m² obloge .	m²	6,00		-

ST.2	Uklanjanje postojeće podne obloge komplet sa sokl lajsnom.
	Otpadni materijal zbrinuti sukladno propisu.
	Obračun po m² obloge .	m²	58,00		-

ST.3	Razna rušenja i demontaže.
	Prilikom obračuna specificirati izvedeno.
	Obračun po utrošku vremena.	sati	5,00		-

ST.4	Opcionalno - provjeriti s investitorom.
	Demontaža postojećih lijevanoželjeznih radijatora.
	Otpadni materijal zbrinuti sukladno propisu.
	Obračun po komadu radijatora, prosječne duljine 1,5 m.	kom	3,00		-

ST.5	Opcionalno - provjeriti s investitorom.
	Uklanjanje postojećeg inventara i opreme, deponiranje na
	mjesto određeno od investitora i povratak nakon završetka
	radova.
	U cijenu stavke uključiti eventualno potrebne popravke.
	Prije davanja ponude vidjeti na licu mjesta.
	Sve komplet.	kompl	1,00		-

ST.6	Uklanjanje postojećih drvenih vrata komplet sa dovratnicima.
	Otpadni materijal zbrinuti sukladno propisu.
	U cijenu stavke uključiti eventualno potrebne popravke zida
	nakon demontaže.
	Obračun po komadu.	kom	1		-

I	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:				-

II	ZIDARSKI / IZOLATERSKI RADOVI

	NAPOMENE:
@	U cijenu uracunati sve troškove rada, materijala i transporta !
@	Izvodac je dužan svakog dana ocistiti sve prostora u kojima radi i komunicira !
@	Na sve što nije obuhvačeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
@	Obračun prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Izvedba grube i fine žbuke na mjestima oštećenja, te
	razni zidarski popravci prema potrebi.
	Npr. popravak zida nakon uklanjanja keramičkih pločica i sl.
	Zidove je potrebno pripremiti za žbukanje, nanijeti sloj rijetkog
	cementnog mlijeka, cementni špric, zatim sloj grube, pa fine
	žbuke, u sloju ukupne debljine do 2,0 cm.
	Rad izvršiti sa svim predradnjama potrebnim za kvalitetan
	rezultat. U cijenu stavke uključiti sanaciju oštećenja zida
	( otuknuća i sl) , rabiciranje spojeva različitih vrsta zidova,
	te obradu uglova i špaleta "kant" lajsnama.

	Obračun po m² predvidivo.	m²	3,00		-

ST.2	Razni zidarski pomoćni radovi - zatvaranje šliceva nakon
	ugradnje instalacija, krpanja i drugo.
	Obračun po utrošku vremena, a nakon ovjere od strane
	nadzornog inženjera.	sati	5,00		-

II	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:				-

III	KERAMIČARSKI RADOVI

	NAPOMENA:
@	Prije naručivanja keramičkih pločica kontaktirati projektanta – odabire keramičke pločice!
@	Obavezna izmjera na licu mjesta!
@	U prostorijama sanitarija gdje se na zidove polažu keramičke pločice do visine vrata, potrebno je prilagoditi širinu fuge tako da se pločice ne režu po visini!
@	Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
@	Obračun prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Nabava materijala, dobava i postava zidnih keramičkih
	pločica I klase dimenzija i vrste prema odabiru investitora.
	Cjenovni razred do 25 kn, bez pdv-a.
	Plocice se lijepe na žbukane zidove iz opeke ljepilom za
	keramičke pločice istemom reška na rešku, širine reški 3 mm.
	Nakon polaganja plocica izvršiti fugiranje, masom za
	fugiranje u boji po izboru projektanta.
	Cijenom uključiti sva rezanja, pripasivanja i bušenja pločica
	oko otvora instalacija, izvedbu na prozorskim špaletama,
	sa dobavom i postavom zaobljenih kutnih pvc profila na
	uglove što je uključeno u cijenu izrade popločenja.
	Prije izvedbe treba zidne površine izmjeriti i površinu
	prilagoditi u smislu sjecenja plocica po širini (dužini) zida.
	Postava na zid oko umivaonika - dogovoriti s investitorom.
	Obracun po m2 izvedenog oplocenja zida.	m²	11,00		-

ST.2	Nabava materijala, izrada i postava podnih dilatacijskih
	profila (brušeni inox) kod različitih vrsta i visina podova
	U cijenu uključiti i sidra za učvršćenje i ugradnju, prema
	tehnologiji proizvođača.
	Obračun po m' kompletne ugradbe.	m'	2,00		-

ST.3	Nabava materijala, izrada i postava pokrovnih podnih
	letvica . Postava na kontaktu različitih podnih obloga.
	Boju uskladiti sa bojom podne obloge.

	Obračun po m' kompletne ugradbe.	m'	2,00		-

III	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				-

IV	RADOVI IZRADE SAMOLIV PODA

	NAPOMENA:
@	PRIJE DAVANJA PONUDE OBAVEZAN UVID NA LICU MJESTA!!!
@	Izvodac je dužan svakog dana ocistiti sve prostore u kojima radi i komunicira !
@	Sve detalje dogovoriti sa projektantom!
@	Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
@	Stavke uključuju izvedbu sve potrebne zaštite postojećeg inventara i građevinskih
	elemenata.
@	Kvalitetu ugrađenih proizvoda dokazati certifikatom!
@	Obračun prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Priprema postojećeg poda za izvedbu lijevanog poda
	uključivo ugradnja izravnavajućeg sloja i učvršćivanje
	podloge drvenim pločama debljine 10 m.
	Uključivo priprema sokla zbog izvedbe holkela.
	U cijenu uključiti sav rad i materijal, za potpunu funkcionanost
	izvedbe stavke sukladno tehnologiji proizvođača samoliva.
	Obačun po m² površine.	m²	58,00		-

ST.2	Popravak većih oštećenja, devijacija, rupica i pukotina
	upotrebom brzovezne epoksidne smole od poliuretanskih vlakana.
	U cijenu uključiti sav rad i materijal, za potpunu funkcionanost
	izvedbe stavke sukladno tehnologiji proizvođača samoliva.
	Obračun po kg utrošene epoksidne smole.	kg	5,00		-

ST.3	Izrada temeljnog epoksidnog premaza uz posipanje kvarcnim pijeskom 0,1-0,3 mm.
	U cijenu uključiti sav rad i materijal, za potpunu funkcionanost
	izvedbe stavke sukladno tehnologiji proizvođača samoliva.
	Obačun po m² površine.	m²	58,00		-

ST.4	Izvedba samoliv poda uključivo impregniranje cijele podne
	površine uz posip kvarcnim pijeskom, uklanjanje nevezanih
	čestica kvarcnog pijeska usisavanjem, gletanje cijele
	površine epoksi glet masom uz utiskivanje staklenog
	pletiva kao ojačanja na mjestima spojeva te izvedba
	završnog sloja u debljini 3-4 mm.
	Završni sloj se posipava višebojnim čipsom radi osiguranja
	zahtjevane protukliznosti s obzirom na namjenu, što je
	potrebno dokazati atestom.
	U cijenu stakve uključiti sve potrebne pomooćne radove i
	pomoćna sredstva za funkcionalnu izvedbu stavke.
	Izvoditi prema tehnologiji proizvođača sustava.
	Obačun po m² površine poda.	m²	58,00		-

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.5	Izrada ravnog sokla od epoksidnog premaza ili plastične lajsne. Visina do 10 cm.
	Prije izvedbe provjeriti kvalitetu zida!
	Boju uskladiti sa bojom podne obloge.
	U cijenu stakve uključiti sve potrebne pomooćne radove i
	pomoćna sredstva za funkcionalnu izvedbu stavke.
	Izvoditi prema tehnologiji proizvođača sustava.
	Obračun po m' holkera.	m'	45,00		-

IV	RADOVI IZRADE SAMOLIV PODA UKUPNO:				-

V	RADOVI IZ GIPS PLOČA

	NAPOMENE
@	OBAVEZAN UVID NA LICU MJESTA PRIJE IZVEDBE!
@	Izvođač je dužan svakoga dana očistiti prostore u kojima radi i komunicira!
@	Opisane radove izvesti sa svim predradnjama potrebnim za kvalitetan rezultat!
@	Sve detalje dogovoriti s projektantom!
@	Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova
@	Obračun prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Nabava materijala, izrada i postava spuštene stropne obloge
	iz dvostrukih tvrdih gipskartonskih ploča vodoravnog donjeg
	odgleda bez vidljivih spojeva s potkonstrukcijom iz pocinčanih
	čeličnih profila kao nosivi i montažni ( CD) visine ovjesa cca
	100 cm - provjeriti s investitorom.
	Predvidiva visina prostorije nakon postave spuštenog stropa
	353 cm, visina prije postave 453 cm.
	U cijenu uključiti sav potreban pričvrsni materijal i pribor
	za potpunu funkcionalnost izvedbe, izvedbu spoja sa zidom
	kao i izvedbu otvora za ugradnju elemenata rasvjete
	u spušteni strop. Sve komplet.

	Obračun po m² površine spuštenog stropa.	m²	32,00		-

ST.2	Nabava materijala, izrada i postava revizionog okna u
	spušteni strop - dimenzije predvidivo 40x40 cm.
	Postavu provjeriti s investitorom.
	U cijenu uključiti sav potreban pričvrsni materijal i pribor
	za potpunu funkcionalnost izvedbe.
	Obračun po komadu.	kom	1		-

ST.3	Nabava materijala, izrada i izvedba zida za zatvaranje
	postojećeg otvora. Zid iz obostrano postavljenih dvostrukih
	gipskartonskih ploča 2x12,5 mm, na tipskoj metalnoj
	potkosntrukciji 100 mm, s ispunom mineralne vune 10 cm.
	U cijenu uključiti sav potreban pričvrsni materijal i pribor
	za potpunu funkcionalnost izvedbe.
	Obračun po komadu.	m²	4,00		-

V	RADOVI IZ GIPS PLOČA UKUPNO:				-

VI	RAZNI RADOVI

NAPOMENA:
@	Sve mjere kontrolirati na licu mjesta!
@	Prije davanja ponude obavezno vidjeti na licu mjesta!
@	Detalje dogovoriti s investitorom
@	Obračun prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Zamjena postojeće električne instalacije. Prije izvedbe provjeriti na licu mjesta i izvoditi sukladno pravilima struke.
	Komplet sa građevinskim radovima izrade šliceva i zatvaranja nakon ugradnje instalacije.
	U cijenu uključiti rad i materijal do potpune funkcionalnosti izvedbe. Predvidivo 15 priključnih mjesta.
	Zbrinjavanje otpada sukladno propisu.
	Sve komplet.	kompl.	1		-

ST.2	Nabava materijala, dobava i ugradnja kanalica, utičnica i sklopki. Prije izvedbe provjeriti na licu mjesta i izvoditi sukladno pravilima struke. Provjeriti s investitorom pozicije.
	U cijenu uključiti demontažu postojeće instalacije.
	U cijenu uključiti rad i materijal do potpune funkcionalnosti izvedbe. Predvidivo 15 priključnih mjesta.
	Zbrinjavanje otpada sukladno propisu.
	Sve komplet.	kompl.	1		-

ST.3	Pregled i ispitivanje izvedene električne instalacije, izdavanje atesta.	kom	1		-

ST.4	Nabava materijala, dobava i izvedba radova sanacije postojeće instalacije vodovoda i odvodnje komplet sa građevinskim radovima izrade šliceva i zatvaranja nakon ugradnje cijevi te demontažom postojeće instalacije.
	Detalje izvedbe dogovoriti s investitorom.
	U cijenu uključiti rad i materijal do potpune funkcionalnosti izvedbe.
	Zbrinjavanje otpada sukladno propisu.
	Sve komplet.	kompl.	1		-

ST.5	Pregled i ispitivanje izvedene vodovodne i odvodnje instalacije, izdavanje atesta.	kom	1		-

ST.6	Nabava, dobava i postava novih pločastih radijatora.
	Vrsta radijatora prema dogovoru s investitorom, kapaciteta
	prema postojećem stanju. Uključivo termostatski ventil i
	sav potreban rad, pomoćni i vezni materijal za potpunu
	funkcionalnost izvedbe.
	Obračun sve komplet.	kompl	4		-

ST.7	Opcionalno - dogovoriti s investitorom.
	Nabava, dobava i ugradnja rasvjetnih tijela 30x120 cm.
	Postavu (nadgradno ili ugradno) dogovoriti s investitorom.
	U cijenu uključiti rad i materijal do potpune funkcionalnosti izvedbe.
	Demontaža i zbrinjavanje starih rasvjetnih tijela sukladno propisu.
	Obračun po komadu.	kom	4		-

ST.8	Nabava, dobava i montaža bojlera 10 litara, komplet
	potrebni spojni elementi.
	U cijenu uključiti rad i materijal do potpune funkcionalnosti izvedbe.
	Obračun po komadu.	kom	1		-

ST.9	Nabava materijala, dobava i izvedba radova sanacije postojeće plinske instalacije komplet sa građevinskim radovima izrade šliceva i zatvaranja nakon ugradnje cijevi te demontažom postojeće instalacije.
	Detalje izvedbe dogovoriti s investitorom.
	U cijenu uključiti rad i materijal do potpune funkcionalnosti izvedbe.
	Zbrinjavanje otpada sukladno propisu.
	Sve komplet.	kompl.	1		-

VI	RAZNI RADOVI UKUPNO:				-

VII	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

	NAPOMENE
@	U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala i transporta!
@	Sve radove izvesti sa svim predradnjama potrebnim za kvalitetan rezultat!
@	Svi tonovi boja i lakova po izboru investitora!
@	Prije izvedbe potrebno je zaštititi sav okov, prekidače, uitčnice i sl. od mogućih oštećenja!
@	Obavezna izmjera na licu mjesta!
@	Na sve što nije obuhvačeno, navedeno i opisano u troškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.1	Bojanje zidova poludisperzivnom bojom u dva sloja u
	tonu po izboru investitora.
	Visina bojanja do spuštenog stropa - oko 3,6 m.
	Stavku izvesti sa svim predradnjama koje uključuju
	kvalitetan rezultat ( skidanje stare boje, brušenje,
	otprašivanje, impregnacija, gletanje i nalič)
	Prilikom izvedbe poštivati upute proizvođača.Radna skela,
	bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
	Sve komplet.
	Obračun po m² površine koja se boja sve komplet.	m²	110,00
					-

ST.2	Bojanje spuštenog stropa i zida iz gipskartonskih ploča
	poludisperzivnom bojom u tri sloja u boji po izboru
	investitora.
	Stavku izvesti sa svim predradnjama koje uključuju
	kvalitetan rezultat .

	Obračun po m² površine koja se boja.	m²	64,00
					-

redni broj	opis stavke	jedinica	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

ST.3	Bojanje ožbukanih zidova perivom akrilnom bojom
	za unutarnju upotrebu s niskom razinom štetnog utjecaja na
	okoliš, visoke perivosti i visoke pokrivnosti. Boja paropropusna
	i vodoodbojna, mat efekta. Sastav na bazi akirlnih smola u
	vodenoj otopini, pigmenata i pokrivnih punila. Nezapaljivo.
	Boju odabire investitor.
	Izvedba po obodu prostorija, prema dogovoru s investitorom.
	Visina bojanja 1,5 m .
	Obračun po m² površine koja se boja.	m²	80,00
					-

ST.4	Bojanje postojećeg cijevnog razvoda.
	Stavka uključuje sav rad i materijal potreban za kvalitetan
	rezultat, uključivo uklanjanje postojeće boje, brušenje,
	kitanje, izvedbu temeljnog i 2x završnog naliča u boji prema
	izboru investitora.
	Obračun po m² površine koja se boja.	m²	2,00
					-

ST.5	Bojanje drvenih vrata i prozora.
	Stavka uključuje sav rad i materijal potreban za kvalitetan
	rezultat, uključivo uklanjanje postojeće boje, brušenje,
	kitanje, izvedbu temeljnog i 2x završnog naliča u boji prema
	izboru investitora.
	Obračun po m² površine koja se boja.	m²	25,00
					-

VII	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVIUKUPNO:				-

	REKAPITULACIJA

I	RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE				-

II	ZIDARSKI / IZOLATERSKI RADOVI				-

III	KERAMIČARSKI RADOVI				-

IV	RADOVI IZRADE SAMOLIV PODA				-

V	RADOVI IZ GIPS PLOČA				-

VI	RAZNI RADOVI				-

VII	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI				-

	UKUPNO				-

	PDV				-

	SVEUKUPNO				-